Российская     Федерация

Иркутская       область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

_____________________________________________________________________________

от «26»  августа 2015г.                                                                                                           № 64

Об утверждении муниципальной Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Новобирюсинского муници-

пального образования на 2015-2025гг.»

В целях создания условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса, в соответствии с требованиями к технологии и качеству услуг, улучшению экологической ситуации, увеличения мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 47 Устава Новобирюсинского муниципального образования Дума Новобирюсинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования на 2015-2025гг.» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Новобирюсинского муниципального образования» и разместить на официальном сайте Новобирюсинского муниципального образования в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Новобирюсинского

муниципального образования                                                                                     Г.Н. Цимм

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский  район»

НОВОБИРЮСИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования

на 2015-2025 годы»

р.п. Новобирюсинский 2015г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования на 2015-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 года № 204 Устава Новобирюсинского муниципального образования Схема теплоснабжения Новобирюсинского муниципального образования до 2028 года утвержденная решением Думы Новобирюсинского муниципального образования от 14.04.2014 года № 35 Схемы водоснабжения и водоотведения Новобирюсинского муниципального образования на период 2014-2024 годы утвержденные решением Думы Новобирюсинского муниципального образования от 18.05.2015 года № 61 |
| Заказчик Программы | Администрация Новобирюсинского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Новобирюсинского муниципального образования |
| Цели Программы | 1. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования. 2. Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса. 3. Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | 1. Строительство и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с требованиями к технологии и качеству услуг. 2. Улучшение экологической ситуации в Новобирюсинском муниципальном образовании. 3. Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2025 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Поэтапная реконструкция и модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. 2. Строительство, реконструкция сетей систем водоснабжения, водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории. |
| Исполнители Программы | Администрация Новобирюсинского муниципального образования, организации коммунального хозяйства при условии их участия в реализации Программы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 179,08 млн.руб., в том числе: - областной бюджет – 143,11 млн.руб. - местный бюджет – 18,03 млн.руб. - бюджет предприятий – 17,94 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры. 3. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 4. Снижение аварийности на сетях и сооружениях. 5. Снижение платы за коммунальные услуги. 6. Обеспечение надлежащего сбора и утилизации жидких бытовых отходов. 7. Повышение комфортности проживания населения. 8. Улучшение качества воды. 9. Улучшение качества обслуживания абонентов. 10. Улучшение экологической ситуации. |
| Организация и контроль за исполнением Программы | Администрация Новобирюсинского муниципального образования. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Введение…………………………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| 2. Краткая характеристика Новобирюсинского муниципального образования………. | 5 |
| 3. Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования…………………………………………………………….. | 6 |
| 3.1. Водоснабжение и водоотведение……………………………………………………. | 6 |
| 3.2. Теплоснабжение………………………………………………………………………. | 7 |
| 3.3. Электроснабжение……………………………………………………………………. | 8 |
| 3.4. Утилизация твердых бытовых отходов …………………………………………….. | 9 |
| 4. Качество жизни населения Новобирюсинского муниципального образования……. | 9 |
| 5. Программные мероприятия по развитию и совершенствованию коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования…………………. | 10 |
| 5.1. Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 11 |
| 5.2. Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем централизованного теплоснабжения………………… | 11 |
| 5.3. Перечень мероприятий по утилизации твердых бытовых отходов……………….. | 12 |
| 6. Источники финансирования Программы……………………………………………... | 12 |
| 7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения…………… | 15 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации Программы........................................................... | 15 |

1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ), Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 года № 204, Устава Новобирюсинского муниципального образования, Схемы теплоснабжения Новобирюсинского муниципального образования до 2028 года утвержденной решением Думы Новобирюсинского муниципального образования от 14.04.2014 года № 35, Схем водоснабжения и водоотведения Новобирюсинского муниципального образования на период 2014-2024 годы утвержденных решением Думы Новобирюсинского муниципального образования от 18.05.2015 года № 61

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования на перспективный период является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем поселения;

- необходимой базой для разработки производственных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на областном уровне.

Программа разработана с целью создания единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования, для повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с требованиями к технологии и качеству услуг.

Программа основана на реалистичном анализе сформировавшихся условий и имеющихся ресурсов развития поселения.

Реализация данной Программы будет содействовать развитию инфраструктуры жизнеобеспечения муниципального хозяйства, повышению качества жизни населения, улучшению экологической ситуации на территории Новобирюсинского муниципального образования.

2. Краткая характеристика Новобирюсинского муниципального образования

В состав территории Новобирюсинского муниципального образования входят земли населенного пункта рабочий поселок Новобирюсинский.

Граница начинается в юго-западной части территории на выходе р. Бирюса на границу с Красноярским краем и следует далее по границе с Красноярским краем, минуя населенный пункт Хиндичет, до лесной дороги в районе р. Талая. Отсюда граница муниципального образования идет в направлении на восток по этой лесной дороге до тракторной дороги, далее следует в восточном направлении до пересечения с железной дорогой "Решоты - Богучаны" истока р. Тяжет, отсюда граница проходит по правому берегу р. Тяжет в направлении вверх по течению до устья ручья Моховой, по нему, следуя вверх по течению до моста, выходит на лесовозную дорогу, идет по ней в направлении на восток по водоразделу. В районе р. Кокиткан поворачивает на юг, по реке Кокиткан спускается к р. Екунчет, пересекает ее и по правому притоку ручья Демиденкова поднимается на водораздел. Далее граница, пройдя в южном направлении по водоразделу до притока р. Тукшара, спускается по нему в восточном направлении до лесовозной дороги, по ней, следуя на юг, выходит на перекресток лесовозных дорог, далее следует по лесовозной дороге в западном направлении, пересекая р. Бортик. На перекрестке с лесной дорогой поворачивает на северо-запад, далее идет по лесной дороге, минуя населенный пункт пос. Пея, до р. Пея, пересекает ее, следуя в западном направлении, выходит на автодорогу направления "Пея - Новобирюсинский", проходит по ней до р. Бирюса, пересекает ее и по левому берегу, следуя вниз по течению, выходит на границу с Красноярским краем и замыкается на исходной точке.

Общая площадь Новобирюсинского городского поселения составляет 135738,07 га, длина границы  251,35 км.

Муниципальное образование включает в себя населенный пункт рабочий поселок Новобирюсинский с численностью хозяйств 1033 и населением 3276 человек.

Расстояние от районного центра, г. Тайшет, по автодороге составляет 190 километров.

По геоморфологическому районированию территория муниципального образования относится к Ангарскому южно-таежному лесохозяйственному району.

По геоботаническому районированию территория муниципального образования относится к Приангарской плоскогорной провинции южно-таежных и подтаежных сосновых  и лиственничных лесов. Леса отнесены к равнинным лесам.

Наибольшую площадь занимают леса различной густоты.

Климат резко-континентальный.

Гидрографическая сеть представлена р. Бирюса и  мелкими притоками: р. Бортик, р. Тяжет, р. Бережониха.

Основной источник влаги на повышенных равнинах - атмосферные осадки.

По условиям увлажненности территория относится к недостаточно увлажненным.

Почвенно-климатические условия вполне позволяют вести интенсивное сельскохозяйственное производство. Отдаленность от города позволяет получать экономически чистую продукцию.

Основным занятием для жителей муниципального образования является производство. Это направление деятельности остается приоритетными и в настоящее время.

3. Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры

Новобирюсинского муниципального образования

В настоящее время предприятия коммунального хозяйства испытывают потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий.

Программа рассчитана на десять лет и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовано за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Новобирюсинского муниципального образования носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2015 до 2025 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

3.1. Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения муниципального образования служат подземные воды, добываемые тремя водозаборными узлами, находящимися на обслуживании предприятия ООО «Содружество».

Имеются ограждения зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения площадью от 260 до 420м2.

Общая производительность водозаборов составляет 113,05 тыс.м3./год.

Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 7600м. На водопроводной сети установлено 29 водоразборных колонок. Износ водопроводной сети превышает 80 %.

В настоящее время на территории п. Новобирюсинский действует и эксплуатируется одна централизованная система холодного водоснабжения. Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (ввод водопровода в здание), составляет около 10%. Остальная часть потребителей использует водозабор из уличных колонок.

В 2014г. на основании реализации проекта по народным инициативам выполнены работы по текущему ремонту и устройству водопровода с установкой двух водоразборных колонок по ул. Железнодорожная, от дома № 2, до ул. Ленина, дом № 1, общей протяженностью 1000м.

На случай чрезвычайных ситуаций имеются пожарные водоемы, которые расположены на территориях МКОУ «Новобирюсинская СОШ», больницы, МКДОУ «Сказка», МКДОУ «Солнышко», МКУК «Новобирюсинский ДДиТ» – 5 штук.

Одна из проблем, которая требует безотлагательного решения для повышения устойчивости обеспечения жителей качественной питьевой водой, это - реконструкция водопроводной сети.

На территории Новобирюсинского муниципального образования системы централизованного водоотведения отсутствуют. Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вопрос вывоза сточных вод отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторской машины, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

3.2. Теплоснабжение

В Новобирюсинском муниципальном образовании 12,3% жилого фонда, МКОУ «Новобирюсинская СОШ», МКДОУ д/сад «Сказка», МКДОУ д/сад «Солнышко», МКУК «Новобирюсинский ДДиТ», библиотека, больница, здание администрации, три административных здания ОАО «РЖД» имеют централизованное отопление, 87,7% жилого фонда – печное отопление.

Протяженность тепловых сетей составляет 4955м., техническое состояние тепловых сетей - неудовлетворительное, процент износа 70 - 75%.

Система теплоснабжения котельных МКДОУ «Сказка», МКДОУ «Солнышко» и больницы (далее –  малые котельные) – закрытая, ж/дорожной котельной – открытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

В Новобирюсинском муниципальном образовании централизованное теплоснабжение организовано от четырех независимых источников, находящихся на обслуживании предприятия ООО «Аян». Тепловые сети котельных функционируют изолированно друг от друга.

Характеристика источников тепловой энергии представлена в таблице № 1

Таблица № 1

Централизованные источники тепловой энергии

| Теплоисточник | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/ч | Кол-во котлов, шт. | Расход топлива, тн/год | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж/дорожная котельная | 3,2 | 0,86 | 2,34 | 4 | 2010* | 1974 |
| Котельная МКДОУ «Солнышко» | 0,44 | 0,06 | 0,38 | 2 | 800** | 2011 |
| Котельная МКДОУ «Сказка» | 0,41 | 0,05 | 0,36 | 2 | 690** | 2009 |
| Котельная больницы | 1,2 | 0,17 | 1,03 | 3 | 1035** | 1967 |

*   топливо – бурый уголь

** топливо – дрова

Ж/дорожная котельная снабжает теплом основную часть потребителей п. Новобирюсинский: жилой фонд, здание МКОУ «Новобирюсинская СОШ», четыре здания объектов торговли, три административных здания ОАО «РЖД».

Малые котельные обеспечивают теплом: здание МКДОУ д/сад «Солнышко», здание МКДОУ д/сад «Сказка», здание администрации, здание библиотеки, здания больницы, МКУК «Новобирюсинский ДДиТ», два здания объекта торговли.

Теплоисточники Новобирюсинского муниципального образования требуют замену устаревшего оборудования котельных, замену труб, проведения различных планово-предупредительных ремонтов.

В 2014г. была проведена следующая работа:

- на малых котельных: замена и ремонт теплотрассы, колодцев, кранов, монометра, ревизия и чистка котлов, насосов, разборка обмуровки котлов, обмуровка котлов, замена подшипников, выполнены побелочные и покрасочные работы;

- ж/дорожная котельная: замена 2-х котлов, дымососов, вентиляторов, выполнены побелочные и покрасочные работы.

3.3. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ. На данный период электросетевые объекты поселения находятся на обслуживании ОАО «Энергосбыт» г. Тулун.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.          Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ - четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

На сегодняшний день основной проблемой остается нехватка эл. мощностей. Для решения этой проблемы необходимо провести замену электросетей, установить дополнительные трансформаторы и оборудование, что значительно сократит потери электроэнергии в электролиниях.

3.4. Утилизация твердых бытовых отходов

В целях улучшения экологической ситуации, поддержания эстетического облика поселка и территории муниципального образования ведется работа по вывозке и утилизации твердых бытовых отходов.

Сбор твердых бытовых отходов (ТБО) в основном осуществляется при помощи дворовых и уличных мусоросборников, емкости изготовлены из деревянных досок. Общее число мусоросборников для сбора ТБО в Новобирюсинском муниципальном образовании составляет 23 штуки.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется регулярно предприятием ООО «Содружество». Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку ТБО, на которой осуществляется их прием и захоронение. Площадь свалки составляет 4га.

В целях сбора и вывоза твердых бытовых отходов, очистки берега р. Бирюса, ежегодно, на летний период, формируется бригада по благоустройству из 4-5 человек. Несанкционированные стихийные свалки ликвидируются с помощью погрузчика МТЗ-82.

4. Качество жизни населения Новобирюсинского муниципального образования

Среднегодовая численность по Новобирюсинскому муниципальному образованию составляет 3,3 тыс.чел., которая в течении года существенно не меняется.

Площадь жилищного фонда расположенного на территории Новобирюсинского муниципального образования в 2014 году увеличилась до 48,3 тыс.м2., увеличение площади произошло за счет ввода индивидуального жилого дома. Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 15 кв.м. жилой площади на 1 человека.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию в муниципальном образовании, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

|  | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 3276 | 3276 |
| родилось | чел. | 27 | 34 |
| умерло | чел. | 28 | 33 |
| Естественный прирост или убыль (-) | чел. | -1 | +1 |
| прибыло | чел. | 78 | 99 |
| убыло | чел. | 59 | 76 |
| Механический прирост или убыль (-) | чел. | +19 | +23 |

Серьезной проблемой является повышение уровня смертности, старение населения, отток молодежи.

Среднесписочная численность работающих за 2014 год существенно не изменилась в связи с постоянством рабочих мест.

Доля работающих граждан на территории муниципального образования к числу населения находящегося в трудоспособном возрасте в 2014 году составила 134,2 %, (1956 человек трудоспособных, работающих 2625 человек), в 2013 году – 125,5 % (2178 человека трудоспособных, работающих 2733 человек).

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к трудоспособному населению в 2014 году составил 0,3%, что на 0,4 % меньше по сравнению с 2013 годом. По прогнозу до 2018 года число зарегистрированных безработных к трудоспособному населению снизится до 0,2 %. Это связано с созданием дополнительных рабочих мест и возможностью заниматься разовыми заработками.

Малое предпринимательство заняло устойчивое положение в экономике поселка и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном это предприятия розничной торговли.

В 2014 году на территории муниципального образования свою деятельность осуществляло 36 субъектов малого и среднего предпринимательства (23 – предприятия торговли, 1 – объект бытового обслуживания, 10 – осуществляют лесозаготовительную, деревообрабатывающую деятельность, 2 – организации ЖКХ).

По состоянию на 01.01.2015 года произошло незначительное увеличение объектов потребительского рынка: открылось два магазина, кафетерий.

Общий объем торговых площадей на начало года составил 1663м2, обеспеченность торговыми площадями на 1000 населения составило 508м2, при норме 374м2. К концу 2015 года прогнозируется увеличение торговых площадей до 1795м2 за счет открытия новых торговых объектов, что объясняется позитивным изменением в уровне жизни населения, ростом покупательской способности, в связи с чем требуется более высокий уровень насыщенности товарами и расширением их ассортимента.

На территории Новобирюсинского муниципального образования работает общеобразовательная школа и два дошкольных учреждения.

Показатели обеспеченности школьными и дошкольными учреждениями в 2016 – 2018 годах сохранятся, так как ежегодное изменение численности детей незначительно.

Так же на территории муниципального образования действуют библиотека и ДДиТ.

В целях обеспечения условий для развития физкультуры и спорта в здании ДДиТ оборудован спортивный зал, где имеются тренажеры, теннисный стол, оборудование для игры в баскетбол и волейбол.

В летний период для занятий спортом имеется стадион, в зимний период - хоккейная коробка с трибуной на 50 мест. Имеется отапливаемое подсобное помещение для хранения спортивного инвентаря.

Проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, хоккею. В мае традиционно проводится легкоатлетический кросс.

Для детей оборудованы детские площадки: на территории парка и по улице Железнодорожная.

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования разработана муниципальная целевая программа «Строительство стадиона в п. Новобирюсинский». Строительство стадиона планируется на 2018 год.

5. Программные мероприятия по развитию и совершенствованию коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования

Программные мероприятия по развитию и совершенствованию коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования разработаны в соответствии со Схемами водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Новобирюсинского муниципального образования.

Реализация мероприятий предусмотренных Схемами позволит достичь следующих целей:

- обеспечить устойчивое развитие и гарантировать доступность систем холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;

- соблюдать принципы рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;

- внедрить энергосберегающие технологии и совершенствовать технологии подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителей;

- удовлетворить спрос на тепловую энергию;

- обеспечить надежное теплоснабжение наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду;

- экономично стимулировать развитие и внедрение энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления;

- повысить комфортность проживания населения, а также санитарно-эпидемиологического состояния селитебной территории.

5.1. Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Для развития системы водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство семи новых артезианских скважин (6 рабочих и 1 резервная);

- строительство резервуаров чистой воды для хранения регулирующего и пожарного запаса воды;

- установка станции водоподготовки производительностью 1350м3/сут.;

- прокладка новой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, протяженностью 18,0км. С установкой гидрант – колонок и пожарных гидрантов в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

- тампонаж (цементирование) четырех водозаборных скважин;

- произвести ввод водопровода к объектам социального обслуживания населения, а также каждому потребителю с установкой приборов учета воды.

Сумма денежных средств, необходимая для реализации данных мероприятий, составляет 83,6 млн. руб.

Схемой водоотведения предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков с очистными сооружениями полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления проектной производительностью 1000м3/сут.

В п. Новобирюсинский предусматривается строительство системы самотечных коллекторов, принимающих сточные воды от жилой застройки, и передающих их через канализационные насосные станции (КНС) на очистные сооружения.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализационной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений.

Мероприятия по строительству основных объектов централизованной системы водоотведения:

- строительство КНС производительностью 300м3/сут. и 700м3/сут.;

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС-1000) производительностью 1000м3/сут.

Сумма денежных средств, необходимая для реализации данных мероприятий, составляет 69,67 млн. руб.

5.2. Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем централизованного теплоснабжения

Основная цель - расширение зоны действия источника тепловой энергии ж/дорожной котельной, путем присоединения потребителей от малых котельных с последующим выводом этих котельных в «холодный» резерв.

Исходя из технического состояния оборудования ж/дорожной котельной рекомендуется приобретение современной и энергоэффективной блок – модульной котельной на твердом топливе. Блок – модульная котельная имеет в своем составе полный комплект необходимого оборудования, смонтированного в блок котельной в заводских условиях, полностью готовый к использованию.

Также требуется реконструкция и прокладка тепловых сетей протяженностью 1097м.

При строительстве нового источника, присоединенная нагрузка не изменится. Так как удельный расход топлива сокращается, соответственно сократится и потребление печного топлива на покрытие перспективной нагрузки.

Сумма денежных средств, необходимая для реализации данных мероприятий, ориентировочно составляет 25,7 млн. руб.

5.3. Перечень мероприятий по утилизации твердых бытовых отходов

На сегодняшний день перед администрацией Новобирюсинского муниципального образования стоит задача – оформить в собственность земельный участок под складирование и захоронение ТБО. В настоящее время ведется работа по переводу земельного участка, расположенного в эксплуатационных лесах квартал № 130 Бирюсинского лесничества, Шелаевского участкового лесничества, Шелаевская дача, из категории земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения (для размещения полигона по унилизации ТБО).

Так же необходимо приобрести и установить, в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержденными Минздравом СССР 05.08.1988 N 4690-88, стандартные емкости для сбора ТБО (контейнера), объем которых, как правило, составляет 0,75 куб.м. Приблизительная стоимость одного контейнера составляет 6,3 тыс.руб. На приобретение контейнеров в количестве 14 штук необходимо 88,2 тыс.руб.

6. Источники финансирования Программы

Основные мероприятия Программы направлены на привлечение средств областного бюджета, местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального хозяйства.

Общий объем финансирования Программы составляет 179,06млн.руб., в том числе:

- областной бюджет – 143,11 млн.руб.;

- местный бюджет – 18,03 млн.руб.;

- бюджет предприятий – 17,94 млн.руб.

Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Финансовое обеспечение Программы

| Наименование работ | Стоимость всего, млн. руб. | Ежегодный объем, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. |  |  | 2016г. |  |  | 2017г. |  |  | 2018г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  |  | 2024г. |  |  | 2025г. |  |  |
|  |  | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п | о/б | м/б | б/п |
| Санитарная очистка территории, в т.ч.: | 0,09 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - приобретение и установка стандартных емкостей для сбора твердых бытовых отходов (14 шт.). | 0,09 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция системы водоснабжения, в т.ч.: | 83,6 |  |  |  | 16,56 | 2,07 | 2,07 | 32,48 | 4,06 | 4,06 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 7,4 | 0,95 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
| - строительство скважины для забора воды (7 шт.); | 17,5 |  |  |  | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,0 | 0,25 | 0,25 | 2,0 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство резервуаров чистой воды (2 шт.); | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка станции водоподготовки (1 шт.); | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 9,6 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прокладка новой водопроводной сети (16407м.); | 45,6 |  |  |  | 14,56 | 1,82 | 1,82 | 14,48 | 1,81 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 | 0,95 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
| - тампонаж водозаборных скважин (3 шт.). | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция системы водоотведения, в т.ч.: | 69,67 | 2,24 | 0,28 | 0,28 | 2,16 | 0,27 | 0,27 | 9,6 | 1,2 | 1,2 | 22,46 | 2,81 | 2,81 | 16,28 | 2,1 | 2,1 | 2,89 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подготовка проектной документации; | 5,5 | 2,24 | 0,28 | 0,28 | 2,16 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство канализационных очистных сооружений (1 шт.); | 22,0 |  |  |  |  |  |  | 9,6 | 1,2 | 1,2 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - размещение канализационной насосной станции (2 шт.); | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство самотечных канализационных сетей (6464 м.); | 32,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,96 | 1,25 | 1,25 | 12,84 | 1,67 | 1,67 | 2,89 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство напорного коллектора от КНС (2 шт.). | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 0,36 | 0,36 | 2,24 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция системы теплоснабжения, в т.ч.: | 25,72 |  |  |  |  |  |  | 6,24 | 0,78 | 0,78 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 |
| - установка блочно-модульной котельной (1 шт.); | 7,8 |  |  |  |  |  |  | 6,24 | 0,78 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция и прокладка тепловых сетей (1097 м.). | 17,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 |
| ИТОГО: | 179,08 | 2,24 | 0,31 | 0,28 | 18,72 | 2,37 | 2,34 | 48,32 | 6,07 | 6,04 | 26,26 | 3,28 | 3,28 | 20,48 | 2,62 | 2,62 | 6,69 | 0,83 | 0,83 | 3,8 | 0,47 | 0,47 | 3,8 | 0,47 | 0,47 | 9,2 | 1,17 | 1,17 | 1,8 | 0,22 | 0,22 | 1,8 | 0,22 | 0,22 |

7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Исполнителями Программы являются администрация Новобирюсинского муниципального образования и предприятия коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предлагается использовать средства областного бюджета, местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального хозяйства.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Новобирюсинского муниципального образования, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется по итогам каждого года администрацией Новобирюсинского муниципального образования.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета, могут быть пересмотрены администрацией Новобирюсинского муниципального образования по ее инициативе или по предложению предприятий коммунального хозяйства в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобирюсинского муниципального образования позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- снижение аварийности на сетях и сооружениях;

- снижение платы за коммунальные услуги;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации жидких бытовых отходов;

- повышение комфортности проживания населения;

- улучшение качества воды;

- улучшение качества обслуживания абонентов;

- улучшение экологической ситуации.

В целом эффективность данной Программы зависит от уровня финансирования мероприятий и качества их выполнения.

Достижение целей Программы возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.